ОБРАЗЕЦ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ………………………………………………………………………………………………….,

/Наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: ………… …………………………………………….,

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: …………………………… ……………………………………,

ДДС №: ……………………………… ,

телефон: ………………...….., факс: …………………………., e-mail: …………………….,

представлявано от  …………………………………………………………………………….

в качеството му на ……………………………………….…………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап”.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата поръчка, е както следва:

| № | Вид СМР | мярка | кол-во | ед. цена | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.ДЕМОНТАЖИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка | м2 | 1753,50 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуваща асфалтова настилка | м2 | 442,15 |  |  |
| 3 | Демонтаж настилка от бетонови плочи | м2 | 1834,30 |  |  |
| 4 | Демонтаж настилка от веницианска мозайка пред магазин | м2 | 63,40 |  |  |
| 5 | Демонтаж настилка от мозайка по стълбища и стълбищни площадки | м2 | 117,00 |  |  |
| 6 | Очукване на циментова замазка по стълбища | м2 | 117,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж улични бетонови бордюри | мл | 706,85 |  |  |
| 8 | Демонтаж магистрални бетонови бордюри | мл | 83,70 |  |  |
| 9 | Рязане на съществуваща асфалтобетонова настилка с фугорез- за изпълнение на нови подпорни стени и направа основи за ограда на спортни площадки | мл | 454,30 |  |  |
| 10 | Демонтаж дървена ограда с височина 50см | мл | 100,65 |  |  |
| 11 | Демонтаж метален фасаден парапет с височина 60см | м3 | 24,50 |  |  |
| 12 | Демонтаж метален фасаден парапет с височина 90см | мл | 10,30 |  |  |
| 13 | Разбиване бетонови основи | м3 | 93,70 |  |  |
| 14 | Разбиване стоманобетонови стълбища | м3 | 15,80 |  |  |
| 15 | Демонтаж футболни врати | бр | 2,00 |  |  |
| 16 | Демонтаж стълбове за баскетболни кошове | бр | 2,00 |  |  |
| 17 | Демонтаж метални стълбове за осветление | бр | 5,00 |  |  |
| 18 | Натоварване строителни отпадъци на камион | м3 | 381,10 |  |  |
| 19 | Превоз строителни отпадъци на депо ( 50км до депо гр.Кърджали) | м3 | 381,10 |  |  |
| 20 | Такса депониране строителни отпадъци | тона | 552,30 |  |  |
| 21 | Направа изкоп за достигане на проектната кота с натоварване на транспорт | м3 | 1721,30 |  |  |
| 22 | Превоз земни маси на депо до 5км | м3 | 1721,30 |  |  |
| 23 | Демонтаж на метален капак за английски двора, размер на капака 285/170см | бр | 1,00 |  |  |
| Б.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО |  |  |  |  |  |
| І.ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |
| І.А.ПОДПОРНИ СТЕНИ |  |  |  |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 3,00 |  |  |
| 2 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 11,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 14,00 |  |  |
| 4 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 50,00 |  |  |
| 5 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 53,00 |  |  |
| 6 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 11,70 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 6,49 |  |  |
| 8 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 49,30 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,70 |  |  |
| 10 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 6,10 |  |  |
| 11 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 7,20 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 13 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 693,00 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 18,00 |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 32,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 17 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 3,00 |  |  |
| 19 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 10,20 |  |  |
| 20 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 10,50 |  |  |
| 21 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 46,00 |  |  |
| 22 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 49,00 |  |  |
| 23 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 11,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 6,30 |  |  |
| 25 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 45,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,68 |  |  |
| 27 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 5,45 |  |  |
| 28 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 6,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 30 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 527,70 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 18,30 |  |  |
| 32 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 29,20 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 34 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 3 |  |  |  |  |  |
| 35 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 3,00 |  |  |
| 36 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 10,20 |  |  |
| 37 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 10,50 |  |  |
| 38 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 46,00 |  |  |
| 39 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 49,00 |  |  |
| 40 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 11,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 6,30 |  |  |
| 42 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 45,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 3 |  |  |  |  |  |
| 43 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,68 |  |  |
| 44 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 5,45 |  |  |
| 45 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 6,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 3 |  |  |  |  |  |
| 46 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 47 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 527,70 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 3 |  |  |  |  |  |
| 48 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 18,30 |  |  |
| 49 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 29,20 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 3 |  |  |  |  |  |
| 50 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 51 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 4 |  |  |  |  |  |
| 52 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 3,00 |  |  |
| 53 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 10,20 |  |  |
| 54 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 10,50 |  |  |
| 55 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 46,00 |  |  |
| 56 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 49,00 |  |  |
| 57 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 11,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 4 |  |  |  |  |  |
| 58 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 6,30 |  |  |
| 59 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 45,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 4 |  |  |  |  |  |
| 60 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,68 |  |  |
| 61 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 5,45 |  |  |
| 62 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 6,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 64 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 527,70 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 4 |  |  |  |  |  |
| 65 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 18,30 |  |  |
| 66 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 29,20 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 4 |  |  |  |  |  |
| 67 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 68 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 5 |  |  |  |  |  |
| 69 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 3,00 |  |  |
| 70 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 10,20 |  |  |
| 71 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 10,50 |  |  |
| 72 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 46,00 |  |  |
| 73 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 49,00 |  |  |
| 74 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 11,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 5 |  |  |  |  |  |
| 75 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 6,30 |  |  |
| 76 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 45,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 5 |  |  |  |  |  |
| 77 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,68 |  |  |
| 78 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 5,45 |  |  |
| 79 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 6,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 5 |  |  |  |  |  |
| 80 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 81 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 527,70 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 5 |  |  |  |  |  |
| 82 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 18,30 |  |  |
| 83 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 29,20 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 5 |  |  |  |  |  |
| 84 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 85 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 6 |  |  |  |  |  |
| 86 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 3,00 |  |  |
| 87 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 10,20 |  |  |
| 88 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 10,50 |  |  |
| 89 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 46,00 |  |  |
| 90 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 49,00 |  |  |
| 91 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 11,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 6 |  |  |  |  |  |
| 92 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 6,30 |  |  |
| 93 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 45,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 6 |  |  |  |  |  |
| 94 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,68 |  |  |
| 95 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 5,45 |  |  |
| 96 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 6,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 6 |  |  |  |  |  |
| 97 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 98 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 527,70 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 6 |  |  |  |  |  |
| 99 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 18,30 |  |  |
| 100 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 29,20 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 6 |  |  |  |  |  |
| 101 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 102 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 7 |  |  |  |  |  |
| 103 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,00 |  |  |
| 104 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 7,80 |  |  |
| 105 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 10,30 |  |  |
| 106 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 33,00 |  |  |
| 107 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 35,00 |  |  |
| 108 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 8,50 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 7 |  |  |  |  |  |
| 109 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 4,80 |  |  |
| 110 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 35,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 7 |  |  |  |  |  |
| 111 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,10 |  |  |
| 112 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,50 |  |  |
| 113 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,00 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 7 |  |  |  |  |  |
| 114 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 115 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 503,90 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 7 |  |  |  |  |  |
| 116 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 117 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 21,30 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 8 |  |  |  |  |  |
| 118 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,00 |  |  |
| 119 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 7,50 |  |  |
| 120 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 10,00 |  |  |
| 121 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 22,50 |  |  |
| 122 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 24,50 |  |  |
| 123 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 8,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 8 |  |  |  |  |  |
| 124 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 4,65 |  |  |
| 125 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 33,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 8 |  |  |  |  |  |
| 126 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,10 |  |  |
| 127 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,10 |  |  |
| 128 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 4,75 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 8 |  |  |  |  |  |
| 129 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 130 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 460,90 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 8 |  |  |  |  |  |
| 131 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 132 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 21,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 8 |  |  |  |  |  |
| 133 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 134 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 9 |  |  |  |  |  |
| 135 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,67 |  |  |
| 136 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 9,15 |  |  |
| 137 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 9,60 |  |  |
| 138 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 42,00 |  |  |
| 139 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 44,70 |  |  |
| 140 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 9,70 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 9 |  |  |  |  |  |
| 141 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,85 |  |  |
| 142 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 40,50 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 9 |  |  |  |  |  |
| 143 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,40 |  |  |
| 144 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,90 |  |  |
| 145 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,85 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 9 |  |  |  |  |  |
| 146 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 147 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 521,50 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 9 |  |  |  |  |  |
| 148 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 14,00 |  |  |
| 149 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 25,30 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 10 |  |  |  |  |  |
| 150 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,85 |  |  |
| 151 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 11,00 |  |  |
| 151 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 14,00 |  |  |
| 153 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 47,00 |  |  |
| 154 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 49,85 |  |  |
| 155 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 11,70 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 10 |  |  |  |  |  |
| 156 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 6,45 |  |  |
| 157 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 49,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 10 |  |  |  |  |  |
| 158 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,60 |  |  |
| 159 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 6,16 |  |  |
| 160 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 7,38 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 10 |  |  |  |  |  |
| 161 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 162 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 676,50 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 10 |  |  |  |  |  |
| 163 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 17,35 |  |  |
| 164 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 21,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 10 |  |  |  |  |  |
| 165 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 166 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 11 |  |  |  |  |  |
| 167 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,50 |  |  |
| 168 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 8,00 |  |  |
| 169 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 8,70 |  |  |
| 170 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 37,00 |  |  |
| 171 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 39,50 |  |  |
| 172 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 8,50 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 11 |  |  |  |  |  |
| 173 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,35 |  |  |
| 174 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 36,50 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 11 |  |  |  |  |  |
| 175 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,35 |  |  |
| 176 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,42 |  |  |
| 177 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,01 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 11 |  |  |  |  |  |
| 178 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 179 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 469,70 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 11 |  |  |  |  |  |
| 180 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 181 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 23,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 11 |  |  |  |  |  |
| 182 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 183 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 12 |  |  |  |  |  |
| 184 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,50 |  |  |
| 185 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 8,00 |  |  |
| 186 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 8,70 |  |  |
| 187 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 37,00 |  |  |
| 188 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 39,50 |  |  |
| 189 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 8,50 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 12 |  |  |  |  |  |
| 190 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,35 |  |  |
| 191 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 36,50 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 12 |  |  |  |  |  |
| 192 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,35 |  |  |
| 193 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,42 |  |  |
| 194 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,01 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 12 |  |  |  |  |  |
| 195 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 196 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 469,70 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 12 |  |  |  |  |  |
| 197 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 198 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 23,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 12 |  |  |  |  |  |
| 199 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 200 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 13 |  |  |  |  |  |
| 184 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,50 |  |  |
| 185 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 8,00 |  |  |
| 186 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 8,70 |  |  |
| 187 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 37,00 |  |  |
| 188 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 39,50 |  |  |
| 189 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 8,50 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 13 |  |  |  |  |  |
| 190 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,35 |  |  |
| 191 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 36,50 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 13 |  |  |  |  |  |
| 192 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,35 |  |  |
| 193 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,42 |  |  |
| 194 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,01 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 13 |  |  |  |  |  |
| 195 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 196 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 469,70 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 13 |  |  |  |  |  |
| 197 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 198 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 23,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 13 |  |  |  |  |  |
| 199 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,90 |  |  |
| 200 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 3,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 14 |  |  |  |  |  |
| 201 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,85 |  |  |
| 202 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 11,00 |  |  |
| 203 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 14,00 |  |  |
| 204 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 47,00 |  |  |
| 205 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 49,85 |  |  |
| 206 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 11,70 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 14 |  |  |  |  |  |
| 207 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 6,45 |  |  |
| 208 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 49,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 14 |  |  |  |  |  |
| 209 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,60 |  |  |
| 210 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 6,16 |  |  |
| 211 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 7,38 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 14 |  |  |  |  |  |
| 212 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 213 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 674,30 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 14 |  |  |  |  |  |
| 214 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 17,35 |  |  |
| 215 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 21,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 15 |  |  |  |  |  |
| 216 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 1,50 |  |  |
| 217 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 7,00 |  |  |
| 218 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 9,50 |  |  |
| 219 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 23,00 |  |  |
| 220 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 24,50 |  |  |
| 221 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 7,50 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 15 |  |  |  |  |  |
| 223 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 4,50 |  |  |
| 224 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 30,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 15 |  |  |  |  |  |
| 225 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,00 |  |  |
| 226 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,00 |  |  |
| 227 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 4,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 15 |  |  |  |  |  |
| 228 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 9,10 |  |  |
| 229 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 436,00 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 15 |  |  |  |  |  |
| 230 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 10,00 |  |  |
| 231 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 20,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 15 |  |  |  |  |  |
| 232 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,75 |  |  |
| 233 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 2,80 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 16 |  |  |  |  |  |
| 234 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,70 |  |  |
| 235 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 8,53 |  |  |
| 236 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 9,50 |  |  |
| 237 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 38,00 |  |  |
| 238 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 40,70 |  |  |
| 239 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 9,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 16 |  |  |  |  |  |
| 240 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,80 |  |  |
| 241 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 37,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 16 |  |  |  |  |  |
| 242 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,50 |  |  |
| 243 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,91 |  |  |
| 244 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 16 |  |  |  |  |  |
| 245 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 13,70 |  |  |
| 246 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 506,10 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 16 |  |  |  |  |  |
| 247 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 248 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 24,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 16 |  |  |  |  |  |
| 249 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,75 |  |  |
| 250 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 2,80 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 17 |  |  |  |  |  |
| 251 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,70 |  |  |
| 252 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 8,53 |  |  |
| 253 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 9,50 |  |  |
| 254 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 38,00 |  |  |
| 255 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 40,70 |  |  |
| 256 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 9,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 17 |  |  |  |  |  |
| 257 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,80 |  |  |
| 258 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 37,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 17 |  |  |  |  |  |
| 259 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,50 |  |  |
| 260 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,91 |  |  |
| 261 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 17 |  |  |  |  |  |
| 262 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 13,70 |  |  |
| 263 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 506,10 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 17 |  |  |  |  |  |
| 264 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 265 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 24,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 17 |  |  |  |  |  |
| 266 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,75 |  |  |
| 267 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 2,80 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 18 |  |  |  |  |  |
| 268 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,70 |  |  |
| 269 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 8,53 |  |  |
| 270 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 9,50 |  |  |
| 271 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 38,00 |  |  |
| 272 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 40,70 |  |  |
| 273 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 9,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 18 |  |  |  |  |  |
| 274 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,80 |  |  |
| 275 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 37,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 18 |  |  |  |  |  |
| 276 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,50 |  |  |
| 277 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,91 |  |  |
| 278 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 18 |  |  |  |  |  |
| 279 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 13,70 |  |  |
| 280 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 506,10 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 18 |  |  |  |  |  |
| 281 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 282 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 24,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 18 |  |  |  |  |  |
| 283 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,75 |  |  |
| 284 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 2,80 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 19 |  |  |  |  |  |
| 285 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,70 |  |  |
| 286 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 8,53 |  |  |
| 287 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 9,50 |  |  |
| 288 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 38,00 |  |  |
| 289 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 40,70 |  |  |
| 290 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 9,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 19 |  |  |  |  |  |
| 291 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,80 |  |  |
| 292 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 37,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 19 |  |  |  |  |  |
| 293 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,50 |  |  |
| 294 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 4,91 |  |  |
| 295 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 5,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 19 |  |  |  |  |  |
| 296 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 13,70 |  |  |
| 297 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 506,10 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 19 |  |  |  |  |  |
| 298 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 13,00 |  |  |
| 299 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 24,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 19 |  |  |  |  |  |
| 300 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,75 |  |  |
| 301 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 2,80 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 20 |  |  |  |  |  |
| 302 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 1,00 |  |  |
| 303 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 5,00 |  |  |
| 304 | Демонтаж (къртене ) на настилка от циментови плочи | м2 | 7,00 |  |  |
| 305 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 16,00 |  |  |
| 306 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 17,00 |  |  |
| 307 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 5,35 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 20 |  |  |  |  |  |
| 308 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 3,32 |  |  |
| 309 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 20,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 20 |  |  |  |  |  |
| 310 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 0,65 |  |  |
| 311 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 2,71 |  |  |
| 312 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 3,00 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 20 |  |  |  |  |  |
| 313 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 4,60 |  |  |
| 314 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 308,90 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 20 |  |  |  |  |  |
| 315 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 7,00 |  |  |
| 316 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 13,50 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 21 |  |  |  |  |  |
| 317 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,00 |  |  |
| 318 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 5,00 |  |  |
| 319 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 7,80 |  |  |
| 320 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 23,50 |  |  |
| 321 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 25,50 |  |  |
| 322 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 5,40 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 21 |  |  |  |  |  |
| 323 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,50 |  |  |
| 324 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 8,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 21 |  |  |  |  |  |
| 325 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,10 |  |  |
| 326 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 3,72 |  |  |
| 327 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 3,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 21 |  |  |  |  |  |
| 328 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 8,20 |  |  |
| 329 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 265,90 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 21 |  |  |  |  |  |
| 330 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 7,06 |  |  |
| 331 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 14,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 21 |  |  |  |  |  |
| 332 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,60 |  |  |
| 333 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 1,90 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 22 |  |  |  |  |  |
| 334 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,00 |  |  |
| 335 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 5,00 |  |  |
| 336 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 7,80 |  |  |
| 337 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 23,50 |  |  |
| 338 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 25,50 |  |  |
| 339 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 5,40 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 22 |  |  |  |  |  |
| 340 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,50 |  |  |
| 341 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 8,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 22 |  |  |  |  |  |
| 342 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,10 |  |  |
| 343 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 3,72 |  |  |
| 344 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 3,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 22 |  |  |  |  |  |
| 345 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 8,20 |  |  |
| 346 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 265,90 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 22 |  |  |  |  |  |
| 347 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 7,06 |  |  |
| 348 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 14,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 22 |  |  |  |  |  |
| 349 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,60 |  |  |
| 350 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 1,90 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 23 |  |  |  |  |  |
| 351 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 0,75 |  |  |
| 352 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 1,80 |  |  |
| 353 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 2,80 |  |  |
| 354 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 8,30 |  |  |
| 355 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 9,05 |  |  |
| 356 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 1,95 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 23 |  |  |  |  |  |
| 357 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 2,60 |  |  |
| 358 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 9,20 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 23 |  |  |  |  |  |
| 359 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 0,40 |  |  |
| 360 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 1,33 |  |  |
| 361 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 1,25 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 23 |  |  |  |  |  |
| 362 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 3,60 |  |  |
| 363 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 96,20 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 23 |  |  |  |  |  |
| 364 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 2,50 |  |  |
| 365 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 5,23 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 23 |  |  |  |  |  |
| 366 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,60 |  |  |
| 367 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 1,90 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 24 |  |  |  |  |  |
| 368 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,00 |  |  |
| 369 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 5,00 |  |  |
| 370 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 7,80 |  |  |
| 371 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 23,50 |  |  |
| 372 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 25,50 |  |  |
| 373 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 5,40 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 24 |  |  |  |  |  |
| 374 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,50 |  |  |
| 375 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 8,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 24 |  |  |  |  |  |
| 376 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,10 |  |  |
| 377 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 3,72 |  |  |
| 378 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 3,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 24 |  |  |  |  |  |
| 379 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 8,20 |  |  |
| 380 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 265,90 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 24 |  |  |  |  |  |
| 381 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 7,06 |  |  |
| 382 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 14,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 24 |  |  |  |  |  |
| 383 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,60 |  |  |
| 384 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 1,90 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 25 |  |  |  |  |  |
| 385 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,00 |  |  |
| 386 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 5,00 |  |  |
| 387 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 7,80 |  |  |
| 388 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 23,50 |  |  |
| 389 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 25,50 |  |  |
| 390 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 5,40 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 25 |  |  |  |  |  |
| 391 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,50 |  |  |
| 392 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 8,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 25 |  |  |  |  |  |
| 393 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,10 |  |  |
| 394 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 3,72 |  |  |
| 395 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 3,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 25 |  |  |  |  |  |
| 396 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 8,20 |  |  |
| 397 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 265,90 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 25 |  |  |  |  |  |
| 398 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 7,06 |  |  |
| 399 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 14,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 25 |  |  |  |  |  |
| 400 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,60 |  |  |
| 401 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 1,90 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 26 |  |  |  |  |  |
| 402 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 2,00 |  |  |
| 403 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 5,00 |  |  |
| 404 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 7,80 |  |  |
| 405 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 23,50 |  |  |
| 406 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 25,50 |  |  |
| 407 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 5,40 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 26 |  |  |  |  |  |
| 408 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 5,50 |  |  |
| 409 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 8,60 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 26 |  |  |  |  |  |
| 410 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 1,10 |  |  |
| 411 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 3,72 |  |  |
| 412 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 3,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 26 |  |  |  |  |  |
| 413 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 8,20 |  |  |
| 414 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 265,90 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 26 |  |  |  |  |  |
| 415 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 7,06 |  |  |
| 416 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 14,50 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 26 |  |  |  |  |  |
| 417 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,60 |  |  |
| 418 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 1,90 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 27 |  |  |  |  |  |
| 419 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 1,80 |  |  |
| 420 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 4,20 |  |  |
| 421 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 6,50 |  |  |
| 422 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 19,00 |  |  |
| 423 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 20,80 |  |  |
| 424 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 4,50 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 27 |  |  |  |  |  |
| 425 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 4,65 |  |  |
| 426 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 20,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 27 |  |  |  |  |  |
| 427 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 0,90 |  |  |
| 428 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 3,10 |  |  |
| 429 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 2,88 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 27 |  |  |  |  |  |
| 430 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 8,20 |  |  |
| 431 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 216,00 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 27 |  |  |  |  |  |
| 432 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 5,90 |  |  |
| 433 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 12,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 27 |  |  |  |  |  |
| 434 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 0,60 |  |  |
| 435 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 1,90 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 28 |  |  |  |  |  |
| 436 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 1,80 |  |  |
| 437 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 4,20 |  |  |
| 438 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 6,50 |  |  |
| 439 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 19,00 |  |  |
| 440 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 20,80 |  |  |
| 441 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 4,50 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 28 |  |  |  |  |  |
| 442 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 4,65 |  |  |
| 443 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 20,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 28 |  |  |  |  |  |
| 444 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 0,90 |  |  |
| 445 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 3,10 |  |  |
| 446 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 2,88 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 28 |  |  |  |  |  |
| 447 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 8,20 |  |  |
| 448 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 216,00 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 28 |  |  |  |  |  |
| 449 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 5,90 |  |  |
| 450 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 12,00 |  |  |
| Подготовка на площадката - подпорна стена 29 |  |  |  |  |  |
| 451 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. | м3 | 9,00 |  |  |
| 452 | Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена | м3 | 23,00 |  |  |
| 453 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка | м2 | 35,00 |  |  |
| 454 | Масов изкоп с багер на транспорт | м3 | 136,00 |  |  |
| 455 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 145,00 |  |  |
| 456 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 25,00 |  |  |
| Кофражни работи - подпорна стена 29 |  |  |  |  |  |
| 457 | Кофраж за фундамент подпорна стена | м2 | 23,65 |  |  |
| 458 | Кофраж за тяло подпорна стената | м2 | 113,00 |  |  |
| Бетонови работи - подпорна стена 29 |  |  |  |  |  |
| 459 | Подложен бетон С12/15 | м3 | 5,00 |  |  |
| 460 | Бетон С20/25 за фундамент подпорна стена | м3 | 16,80 |  |  |
| 461 | Бетон С20/25 за тяло подпорна стената | м3 | 16,50 |  |  |
| Армировъчни работи - подпорна стена 29 |  |  |  |  |  |
| 462 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 30,20 |  |  |
| 463 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 1415,00 |  |  |
| Обратни засипки - подпорна стена 29 |  |  |  |  |  |
| 464 | Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена | м3 | 40,00 |  |  |
| 465 | Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена | м3 | 50,00 |  |  |
| Довършителни работи - подпорна стена 29 |  |  |  |  |  |
| 466 | Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см | м2 | 2,50 |  |  |
| 467 | Eластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива | м' | 8,25 |  |  |
| 468 | Барбакани Ø100 за подпорни стени | м' | 60,00 |  |  |
| І.Б. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |
| Предпазна стоманена ограда за два броя игрища h=4.0м |  |  |  |  |  |
| 469 | Демонтаж (къртене ) на асфалтова настилка за ограда | м2 | 60,00 |  |  |
| 470 | Траншеен изкоп с багер на транспорт | м3 | 50,00 |  |  |
| 471 | Извозване на земни маси до 5км. | м3 | 50,00 |  |  |
| 472 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 4,00 |  |  |
| Кофражни работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда |  |  |  |  |  |
| 473 | Кофраж за ивични фундаменти | м2 | 270,00 |  |  |
| Бетонови работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда |  |  |  |  |  |
| 474 | Бетон С20/25 за ивични основи | м3 | 44,00 |  |  |
| Армировъчни работи - ивични основи |  |  |  |  |  |
| 475 | Израб. монтаж на Арматура АI-Ø - подпорна стената | кг. | 250,00 |  |  |
| 476 | Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената | кг. | 500,00 |  |  |
| Стоманена конструкция за огради за две игрища |  |  |  |  |  |
| 477 | Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища | кг. | 3975,00 |  |  |
| 478 | Грундиране на стом. конструкция с готав грунд. | м2 | 120,00 |  |  |
| 479 | Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак | м2 | 120,00 |  |  |
| 480 | Гайки за анкерни болтове | бр. | 480,00 |  |  |
| 481 | Шайби за анкерни болтове | бр. | 480,00 |  |  |
| Стоманена конструкция за трибуни |  |  |  |  |  |
| 482 | Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища | кг. | 4000,00 |  |  |
| 483 | Грундиране на стом. конструкция с готав грунд. | м2 | 120,00 |  |  |
| 484 | Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак | м2 | 120,00 |  |  |
| 485 | Винтови анкери HUS3-H10 HILTI | бр. | 450,00 |  |  |
|  | Забележка: В цената за извозване на строителните отпадъци е предвиден превоз на 50км до регионално депо гр.Кърджали както и такса 25лв/тон за депониране на строителни отпадъци |  |  |  |  |
| IІ.ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| IІ.А. НОВИ БЕТОНОВИ ПОДПОРНИ СТЕНИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа един пласт циментова замазка М300 с дебелина 1см по подпорни стени. | м2 | 786,05 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане на един пласт хидроизолация намазана с битум по подпорни стени | м2 | 786,05 |  |  |
| 3 | Доставка и полагане на дренажна тръба Ф160мм зад подпорни стени | м' | 221,00 |  |  |
| IІ.Б. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготовка и монтаж армировъчна стомана В235 (заварени мрежи Ф6,5/15) | кг | 9361,00 |  |  |
| 2 | Заготовка и монтаж армировъчна стомана В420 | кг | 305,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж един пласт полиетиленово фолио | м2 | 1003,30 |  |  |
| 4 | Направа армирана бетонова настилка с дебелина 15см изпълнена от бетон клас на якост С20/25, ХС3-БДС EN206-1 (заварените мрежи са включени в т.1 и 2 от сметката), включително оформяне на деформационни фуги с широчина 5см | м2 | 1003,30 |  |  |
| 5 | Направа на основа от трошен камък - под бетонова настилка | м3 | 201,00 |  |  |
| 6 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 9см | м2 | 1003,30 |  |  |
| 7 | Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка | м3 | 6,50 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка | тона | 4,00 |  |  |
| 9 | Направа свързващ битумен разлив | м2 | 1322,40 |  |  |
| 10 | Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см | тона | 190,50 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане трислойно акрилно противоплъзгащо спортно покритие с дебелина 1,0см в цвят по каталог | м2 | 1824,40 |  |  |
| 12 | Добавка за полагане на гумирана подложка в зоните на спортните игрища | м2 | 1066,35 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюр с размер 5/20/50см включително бетонова основа | мл | 324,20 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на уличен бетонов бордюр с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък | мл | 35,50 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж прахово боядисана предпазна метална мрежа с вертикално деление максимум 40мм осово, в цвят по RAL | м2 | 656,00 |  |  |
| 16 | Направа кофраж за стоманобетонови стълбища | м2 | 3,85 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане Бетон С20/25 за стъпала | м3 | 2,00 |  |  |
| 18 | Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6 | м2 | 9,40 |  |  |
| 19 | Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6 | м2 | 352,50 |  |  |
| 20 | Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм | м3 | 71,00 |  |  |
| 21 | Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм |  | 71,00 |  |  |
| 22 | Уплътняване на земната основа | м2 | 1362,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 9/3см- за седалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния | мл | 1506,40 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 7/3см- за облегалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния | мл | 1406,30 |  |  |
| 25 | Разчертаване на учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението и управление на велосипед в градски условия в комплект с подвижни пътни знаци | бр | 1,00 |  |  |
| 26 | Разчертаване игра "Дама" с цветни акрилни бои (площ 2,5кв.м) | бр | 1,00 |  |  |
| 27 | Разчертаване игра "Не се сърди човече" с цветни акрилни бои (площ 34,00кв.м) | бр | 1,00 |  |  |
| 28 | Разчертаване игра "Лабиринт" с цветни акрилни бои (площ 25,75кв.м) | бр | 1,00 |  |  |
| 29 | Разчертаване карта на България с цветни акрилни бои (площ 26,85кв.м) | бр | 1,00 |  |  |
| IІ.В.СПОРТНИ СЪОРЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж футболни врати с размер 3.00/2.00м в комплект с полиетиленова мрежа с квадрати 11/11см | бр | 2,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж комплект от два броя стойки за бадмингтон в комплект с мрежа за бадмингтон | бр | 3,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж комплект от два броя волейболни стойки за монтаж на открито, в комплект с ботуши за вграждане и волейболна мрежа | бр | 1,00 |  |  |
| IІ.Г.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРА |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа кофраж за стоманобетонови стълбища | м2 | 47,40 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане Бетон С20/25 за стъпала | м3 | 34,00 |  |  |
| 3 | Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6 | м2 | 187,30 |  |  |
| 4 | Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилката – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: ≥3,6 | м2 | 2422,30 |  |  |
| 5 | Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм | м3 | 485,00 |  |  |
| 6 | Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм |  | 485,00 |  |  |
| 7 | Уплътняване на земната основа | м2 | 2422,30 |  |  |
| 8 | Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка | м3 | 9,00 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка | тона | 5,00 |  |  |
| 10 | Направа свързващ битумен разлив | м2 | 434,50 |  |  |
| 11 | Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см | тона | 212,00 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюр с размер 5/20/50см включително бетонова основа | мл | 336,50 |  |  |
| 13 | Доставка и полагане на уличен бетонов бордюр с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък | мл | 38,60 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане на магистрален бетонов бордюр с размер 18/35/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък | мл | 9,95 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на градински пейки | бр | 5,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж кошчета за отпадъци | бр | 2,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на паркова беседка с диаметър 765см, в комплект с пейки и маси | бр | 1,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на рамка със заключваем метален капак от рифелова ламарина за английски двора, размер на капака 285/170см. Капака да бъде грундиран с алкиден и боядисан с алкидна блажна боя. | бр | 1,00 |  |  |
| III.ВИК МРЕЖИ |  |  |  |  |  |
|  | ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводни тръби PE-HD ø32/PN10- доставка и монтаж | мл | 165,00 |  |  |
| 2 | Шахти 40/40 за градински хидранти по приложен детайл - доставка и монтаж | бр | 4,00 |  |  |
| 3 | Градински хидранти DN40 по приложен детайл - доставка и монтаж | бр | 4,00 |  |  |
| 4 | Коляно ø32/90º- доставка и монтаж | бр | 11,00 |  |  |
| 5 | Тройник ø32/32/32мм- доставка и монтаж | бр | 1,00 |  |  |
| 6 | Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и монтаж | бр | 7,00 |  |  |
| 7 | Направа изкоп за поливен водопровод | м3 | 99,00 |  |  |
| 8 | Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби | м3 | 40,00 |  |  |
| 9 | Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване | м3 | 59,00 |  |  |
| 10 | Натоварване земни маси на транспорт | м3 | 40,00 |  |  |
| 11 | Превоз земни маси на депо | м3 | 40,00 |  |  |
| 12 | Разриване излишни земни маси | м3 | 40,00 |  |  |
| 13 | Изпробване водопровод | мл | 165,00 |  |  |
| IV.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ |  |  |  |  |  |
| IV.1.ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на PVC табло за стенен монтаж, оборудвано по приложена еднолинейна схема. | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Трасиране на кабелнен изкоп | м. | 495,00 |  |  |
| 3 | Направа на изкоп с размери Ш/Д - 0,25/0,8 | м. | 495,00 |  |  |
| 4 | Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-32мм | м. | 540,00 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане на пясъчна подложка | куб.м | 13,00 |  |  |
| 6 | Обратна засипка и трамбоване на пластове на изкоп с размери 0,25/0,8 | м. | 495,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 30/30/60ст | бр. | 18,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Стълба завършва с тръба Ф-60мм | бр. | 18,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на LED парково осветително тяло с формата на кръг 40W | бр. | 18,00 |  |  |
| 10 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х2.5 | м. | 590,00 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х1.5 | м. | 100,00 |  |  |
| 12 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3х4 | м. | 20,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал. 40/25мм | м. | 20,00 |  |  |
| 14 | Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм | м. | 58,00 |  |  |
| 15 | Доставка и набиване на заземителен кол с дължина 1500мм с присъединителна планка | бр. | 18,00 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на поцинкована шина с размери 40/4мм | бр. | 30,00 |  |  |
| 17 | Направа на присъединителна връзка за заземяване на съоръжение и оборудване | бр. | 18,00 |  |  |
| 18 | Проверка на земно съпротивление | бр. | 18,00 |  |  |
| IV.2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 9U/ 450 мм | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка на вентилатор блок 2 FAN | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка на тава телескопична | бр. | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и инсталация на мрежов видеорекордер 4 x SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 2Mpixel 1600P/1200FPS, 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери . 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software),вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Meню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. | бр. | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка на ONE-LINE UPS 2000VA | бр. | 1,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтж 8-port Gigabit Switch – 8 port PoE | бр. | 1,00 |  |  |
| 7 | Доставка на разклонител с 8 гнезда | бр. | 1,00 |  |  |
| 8 | Доставка на Router – 5 port Gigabit | бр. | 1,00 |  |  |
| 9 | Доставка на пач-корда | бр. | 4,00 |  |  |
| 10 | Доставка на монитор за видеонаблюдение 32“ | бр. | 1,00 |  |  |
| 11 | Доставка на компютърна конфигурация | бр. | 1,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтж на IP видеокамера за външен монтаж 2 МPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или 1600x1200, HD 960p 1280x960)/30FPS. 1/3” Sony Exmor Sensor. Обектив моторизиран 2,7-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA(640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20- 30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Комплект с монтажна кутия. | бр. | 8,00 |  |  |
| 13 | Доставка на Sata 2 TB - Твърд диск 2ТВ | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Доставка и инсталация на RG45 cat.6 | бр. | 20,00 |  |  |
| 15 | Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6 | м. | 550,00 |  |  |
| 16 | Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50 | м. | 240,00 |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на PVC кабелен канал 20х12 | м. | 10,00 |  |  |
| V.ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50 СМ | Бр. | 3,00 |  |  |
| 2. | ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА | бр. | 24,00 |  |  |
| 3. | ЗАСАЖДАНЕ ДРЕБ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА | бр. | 44,00 |  |  |
| 4. | ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ | бр. | 356,00 |  |  |
| 5. | ЗАТРЕВЯВАНЕ | ДКА | 2,50 |  |  |
| Общо за целия обект: |  |  |  |  |  |
| ДДС 20%: |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО: |  |  |  |  |  |

Дата: ............. 2018 г.              		Подпис и печат: ……………………

/Име, фамилия и длъжност/